## Feuil1 (hidden)
Étiquettes de lignes | Nombre de Date Fin
AM450024 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450025 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450026 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450027 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450028 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450029 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450030 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450031 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450032 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
AM450033 | 8
janv | 1
févr | 1
avr | 1
mai | 1
juin | 1
août | 1
sept | 1
nov | 1
Total général | 80

## Maintenance
Maintenance Preventive
Ascenseur | Date Début | Heure Déb | Date Fin | Heure | Nom technicien | Type de Maintenance | Matériel Changé
AM450024 | 2026-01-13 | 9:30 | 10:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450024 | 2026-02-19 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450024 | 2026-04-01 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450025 | 2026-01-13 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450025 | 2026-02-19 | 7:15 | 8:00 | 0:45 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450025 | 2026-04-01 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450026 | 2026-01-14 | 9:30 | 10:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450026 | 2026-02-18 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450026 | 2026-03-31 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450027 | 2026-01-14 | 7:30 | 8:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450027 | 2026-02-18 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450027 | 2026-03-31 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450028 | 2026-01-14 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450028 | 2026-02-18 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450028 | 2026-03-31 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450029 | 2026-01-13 | 8:30 | 9:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450029 | 2026-02-18 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450029 | 2026-03-31 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450030 | 2026-01-13 | 7:30 | 8:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450030 | 2026-02-19 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450030 | 2026-03-31 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450031 | 2026-01-13 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450031 | 2026-02-19 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450031 | 2026-04-01 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450032 | 2026-01-14 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450032 | 2026-02-18 | 7:15 | 8:00 | 0:45 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450032 | 2026-03-31 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450033 | 2025-01-14 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450033 | 2026-02-19 | 11:00 | 11:41 | 0:41 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien
AM450033 | 2026-04-01 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | DUBOURG Joel | Visite d'entretien

## Intervention et dépannage
Ascenseur | Appel client |  |  | Intervention technicien
| Date | Heure | Nom appelant | Date Début | Heure Déb | Date Fin | Heure fin | Hr intervention | Hr intervenu | Nom technicien | cause de la panne | Matériel sur lequel la panne est détectée | Type de panne
AM450024 | 2026-01-05 | 14:16 |  | 2026-01-05 | 14:30 | 2026-01-05 | 15:30 | 1:00 | 0:14 | DUBOURG Joël | DIVERS - EN SERVICE A L'ARRIVEE | > Ascenseur fonctionnel | Défaillance technique
AM450028 | 2026-01-29 | 11:41 |  | 2026-03-18 | 11:41 | 2026-03-18 | 15:03 | 3:22 | 0:00 | DUBOURG Joel | GAINE SELECTION DETECTION - IMPULSEUR MAGNETIQUE | > Appareil fonctionnel | Défaillance technique
AM450026 | 2026-02-09 | 10:52 |  | 2026-02-09 | 11:00 | 2026-02-09 | 12:00 | 1:00 | 0:08 | AROQUIOM Jean-François | PORTE AUTO CABINE - VANTAUX | > Appareil fonctionnel | Défaillance technique
AM450025 | 2026-02-12 | 8:59 |  | 2026-02-14 | 11:30 | 2026-02-14 | 14:15 | 2:45 | 2:31 | AROQUIOM Jean-François | PORTE AUTO CABINE - OPERATEUR - AUTRES | > Recherche de panne défaut porte cabine > Contrôle, réglage remise en service | Défaillance technique
AM450026 | 2026-02-16 | 23:13 |  | 2026-02-17 | 7:27 | 2026-02-17 | 8:00 | 0:33 | -0.65694 | DUBOURG Joel | PORTE PALIERE AUTOMATIQUE - VANTAUX | > Appareil fonctionnel | Défaillance technique
AM450032 | 2026-02-26 | 9:56 |  | 2026-02-26 | 21:00 | 2026-02-26 | 23:15 | 2:15 | 11:04 | DUFOUR Juanito Albert | PORTE PALIERE AUTOMATIQUE - VANTAUX - DEREGLE | > Remise en service > Essais > Réglage porte palière et de la cabine rdc | Défaillance technique
AM450032 | 2026-02-28 | 12:07 |  | 2026-02-28 | 15:15 | 2026-02-28 | 17:15 | 2:00 | 3:08 | JACQUEMART Charles-André | PORTE PALIERE BATTANTE ET COULISSANTE - PORTE FERME | > Défaut de porte RDC > Réglage et remise en service > Essais | Cause extérieure
AM450025 | 2026-03-07 | 8:03 |  | 2026-03-08 | 9:30 | 2026-03-08 | 11:30 | 2:00 | 1:27 | BALAKISTIN Even | PORTE AUTO CABINE - VANTAUX - DEREGLE | > Réglage porte cabine > Essais | Défaillance tecnique
AM450031 | 2026-03-09 | 7:37 |  | 2026-03-09 | 9:00 | 2026-03-09 | 10:00 | 1:00 | 1:23 | DUBOURG Joel | DIVERS - ACCESOIRE CABINE | > Barre d'appuie cabine hs | Défaillance technique
AM450032 | 2026-03-12 | 8:01 |  | 2026-03-12 | 8:30 | 2026-03-12 | 9:00 | 0:30 | 0:29 | DUBOURG Joel | PORTE AUTO CABINE - VANTAUX | > Appareil fonctionnel | Défaillance technique
AM450032 | 2026-03-19 | 13:02 |  | 2026-03-19 | 14:30 | 2026-03-19 | 15:30 | 1:00 | 1:28 | DUBOURG Joel | PORTE AUTO CABINE - VANTAUX | > Appareil fonctionnel | Défaillance technique
AM450029 | 2026-03-25 | 9:25 |  | 2026-03-25 | 10:00 | 2026-03-25 | 11:00 | 1:00 | 0:35 | DUBOURG Joel | ARMOIRE A MICROPROCESSEUR - CARTE DE BASE | > Demande de remplacement bloc d'alimentation et capteur de séléction | Défaillance technique
AM450028 | 2026-03-30 | 15:26 |  | 2026-03-31 | 9:45 | 2026-03-31 | 11:45 | 2:00 | -0.23681 | AROQUIOM Jean-François | LOCAL MACHINERIE - ALIMENTATION FORCE - AUTRES | > Recherche de panne, défaut coupure secteur > Remise en service > Essais | Défaillance technique
AM450029 | 2026-04-03 | 17:58 |  | 2026-04-04 | 7:30 | 2026-04-04 | 9:30 | 2:00 | -0.43611 | AROQUIOM Jean-François | ARMOIRE A MICROPROCESSEUR - CARTE DE BASE | > Commande de pièce en cours | Défaillance technique